校资字〔2016〕20号

河北科技师范学院

关于印发《贵重仪器设备管理办法（修订）》的通知

各单位，各部门：

《河北科技师范学院贵重仪器设备管理办法（修订）》已经校长办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

河北科技师范学院

2016年9月23日

河北科技师范学院

贵重仪器设备管理办法（修订）

第一章  总 则

第一条 为加强学校贵重仪器和高档软件的管理，提高其使用率和完好率，充分发挥国有资产效益，根据国家有关法律、法规，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条 贵重仪器设备是指单价在人民币20万元（含）以上的仪器设备。其中列入教育部所管的贵重仪器设备范围是：单价在人民币40万元（含）以上的仪器设备；单台（件）价格不足40万元，但属于成套购置或需配套使用，整套在人民币40万元（含）以上的仪器设备；单价不足人民币40万元，但属于国外引进、教育部明确规定为贵重、稀缺的仪器设备。

第三条 高档软件是指单价达到或超过10万元的软件。

第四条 贵重仪器设备管理的主要任务是对其购置、验收、使用、维护直至报废的全过程实施管理。

第二章  购 置

第五条 贵重仪器设备原则上不允许重复购置。购置前必须进行充分的可行性论证，可行性论证的主要内容有：
    （一）必要性及工作量的分析；
    （二）所购仪器设备的先进性和适用性，包括适用学科范围、品牌、档次、规格、性能、价格及技术指标的合理性；
    （三）欲购仪器设备附件、零配件、软件配套经费及购后每年所需不低于购置费6%的运行维修费（软件为升级费用）的落实情况；
    （四）仪器设备工作人员的配备情况；
    （五）安装场地、使用环境及各项辅助设施的安全、完备程度；
    （六）效益预测及风险分析；
    （七）其他需要提供的内容。
    第六条 申请单位在充分调查研究的基础上认真编写可行性论证报告，报后勤与国有资产管理处；经后勤与国有资产管理处组织相关专家审核论证后，提交建设物资采购中心按招标程序执行。

第三章   验收与建档

第七条 贵重仪器设备到货后，由建设物资采购中心负责提运，并负责进行货物的外观验收。如货物外包装有破损现象，由建设物资采购中心负责向运输单位交涉。

第八条 贵重仪器设备的开箱在7日内完成，由使用部门组织专业技术人员、供货厂商代表共同开箱对所购设备进行技术参数方面的验收，安装、调试、培训等工作，并提交验收申请。

第九条 由后勤与国有资产管理处组织实施，成立由后勤与国有资产管理处、使用单位代表、主管部门、财务处、建设物资采购中心及技术专家组成验收小组进行验收。有特殊行业要求和技术要求的设备委托相关质量监督检测机构进行验收。验收小组要认真作好验收记录。验收工作应在合同规定的期限内完成，且必须在索赔期满前三十天结束，以保证复验和索赔的时间。

第十条 验收结束后，验收小组必须出具验收报告，复印技术资料，及时做好固定资产的入账手续。
    第十一条 贵重仪器设备必须在后勤与国有资产管理处建档，使用单位留存副本及随机的技术资料。档案内容包括：
    （一）申请书（含可行性论证报告及专家组论证记录及审批）原件、招标记录原件；
    （二）订货合同或赠送协议、赠送函；
      （三）验收记录和验收报告；

（四）其他需要归档的材料。

第四章  使用与管理

第十二条 使用单位负责制定贵重仪器设备《操作规程》和《使用注意事项》；负责组织相关培训。

第十三条 贵重仪器设备必须配备经过专门培训的管理人员或操作人员，负责其日常的管理和操作；其他上机人员要经过短期培训，取得上机许可证后，方可上机操作。上机人员必须严格按照本机的操作规程进行工作，若违反操作规程产生不良后果，应追究当事人的责任。

第十四条 贵重设备应集中安装（专用设备除外）、统一管理，实行专管共用制度，以提高设备的使用效率。使用人须经预约登记方可使用，并按要求填报使用记录。管理人员有义务对使用人进行协助或操作指导及其注意事项说明。

第十五条 凡拥有贵重设备的实验室，均要制订《对外服务条例》。在满足校内单位和个人教学和科研使用要求的前提下，提倡向社会有偿服务；服务收费确保大于折旧、耗材和人工技术服务费等基本费用；设备折旧部分和10％的人工技术服务费上缴学校，其余由管理单位自行支配。折旧费按小时折旧率计算，即按固定资产原值除以（8×200×8）计。具体收费标准按上级有关文件执行。

第十六条 贵重设备均应设立使用登记本。详细记录其操作、运行、维修等状况。每年填报《高等学校贵重仪器设备年度效益评价表》。对于长期闲置、使用和保管不善者，学校有权收回，重新安排使用。

第十七条 如需对设备进行改装、改造，事前应周密考虑，并向后勤与国有资产管理处提交有关技术资料，按程序审批后方可进行。

第十八条 一般故障可由实验技术人员检查、排除；较复杂的故障可会同厂家专业技术人员共同处理。当出现大的故障时，应及时向后勤与国有资产管理处提出处理意见，经过批准后方可实施。不经后勤与国有资产管理处批准，任何人不得擅自拆卸贵重仪器设备。设备管理人员要作好维护保养和修理的情况记录。

第十九条 贵重仪器设备的报废，必须组织相关技术人员严格鉴定，确认必须报废的，按规定程序办理。

第五章  考核与奖惩

第二十条 年终由后勤与国有资产管理处会同所在院（系）和部门共同进行考核，考核内容为：
    （一）在教学、科研和社会服务中开机使用的有效机时数；
      （二）培养不同层次人才的数量和社会经济效益；
      （三）仪器设备现有功能和技术开发的项目数；
      （四）仪器设备的完好率和运行环境良好程度；
      （五）管理制度的健全和执行情况。
    第二十一条 对在贵重仪器设备的调试验收、运行、维护、技术开发、协作共用、人员培训、社会服务等方面做出突出成绩的集体和个人，给予精神鼓励和物质奖励。对于使用效益不高、管理混乱的单位和个人，应进行严肃批评，限期拿出整改办法。对于长期不发挥效益的仪器，要追究所属单位领导的责任。对于工作中失职或因责任事故造成损失的，按规定处理。

第二十二条 本办法由后勤与国有资产管理处负责解释。

第二十三条 本办法自颁布之日起执行。原《河北科技师范学院贵重仪器设备管理办法》（院后字〔2009〕8号）同时废止。

河北科技师范学院校长办公室              2016年9月23日印发